Приложение № 7
к договору № ____
от "___ "_____________ ________ г.

Порядок определения размеров платы и осуществления расчетов по договору

на многоквартирный жилой дом,  расположенный по адресу: Тверская область, город Кашин, ул.Кашинская, д.36а

- Действие указанного в настоящем приложении Порядка распространяется на период с

по _________ 201 г.

2. Устанавливается следующий перечень работ по текущему ремонту общего имущества, подлежащий выполнению Управляющей организацией:

| Виды работ | Сроки проведения | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундаменты: | Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (пи удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов. |  | 4=65 |
| заделка и расшивка швов, трещин; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.; |  |  |  |
| смена или ремонт отмостки; |  |  |  |
| восстановление приямков, входов в подвалы. |  |  |  |
| 2. Стены и фасады: |  |  |  |
| заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен; |  |  |  |
| герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; |  |  |  |
| восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов; |  |  |  |
| замена сливов на оконных проемах; |  |  |  |
| восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки; |  |  |  |
| 3. Крыши: |  |  |  |
| усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки; |  |  |  |
| ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов; |  |  |  |
| ремонт слуховых окон и выходов на крыши; |  |  |  |
| 4. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования: |  |  |  |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях; |  |  |  |
| установка или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; |  |  |  |
| установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; |  |  |  |
| смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; |  |  |  |
| смена оконных и дверных приборов. |  |  |  |
| 5. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: |  |  |  |
| заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; |  |  |  |
| замена отдельных ступеней, проступей, подступенков; |  |  |  |
| частичная замена и укрепление металлических перил; |  |  |  |
| заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец; |  |  |  |
| устройство козырьков над входами в подвал. |  |  |  |
| 6. Полы: |  |  |  |
| замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома; |  |  |  |
| 7. Внутренняя отделка: |  |  |  |
| восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; |  |  |  |
| все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках). |  |  |  |
| 8. Центральное отопление: | По мере необходимости |  | 2=38 |
| смена небольших участков трубопровода; |  |  |  |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода; |  |  |  |
| смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры; |  |  |  |
| установка (при необходимости) воздушных кранов; |  |  |  |
| утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов; |  |  |  |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |  |  |
| 9. Водопровод и канализация: | Круглосуточно по необходимости |  |  |
| смена небольших участков трубопровода; |  |  |  |
| замена небольших участков трубопроводов, связанная с устранением засора или течи; |  |  |  |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; |  |  |  |
| уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий; |  |  |  |
| прочистка ливневой и дворовой канализации. |  |  |  |
| 10. Электроснабжение и электротехнические устройства: | По мере необходимости |  |  |
| замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир) и укрепление ослабленных участков наружной электропроводки; |  |  |  |
| замена вышедших из строя электроустановочных изделий в местах общего пользования (выключатели, штепсельные розетки); |  |  |  |
| замена светильников; |  |  |  |
| замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов; |  |  |  |
| замена неисправных элекросчетчиков на местах общего пользования |  |  |  |
| 11. Внутридомовые газовые сети: | По мере необходимости |  |  |
| окраска внутренних и наружных газопроводов |  |  |  |
| 12. Внешнее благоустройство: |  |  |  |
| ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток по периметру здания; | По мере необходимости |  |  |
| 13.Содержание общего имущества жилого дома: |  |  | 0=10 |
| 13.1 Крыши и водосточные системы: |  |  |  |
| уборка мусора и грязи с кровли; | По мере необходимости |  |  |
| удаление снега и наледи с кровли; |  |  |  |
| закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; |  |  |  |
| проверка исправности оголовков и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; | ежегодно |  |  |
| 13.2 Оконные и дверные заполнения: | По мере необходимости |  |  |
| закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; |  |  |  |
| 13.3 Санитарная очистка придомовой территории: |  |  | 2=45 |
| уборка площадок, сбора ТБО и КГМ; | регулярно |  |  |
| уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | В холодный период по мере необходимости |  |  |
| уборка снега с тротуаров и внутриквартирных проездов; |  |  |  |
| посыпка территории противогололедными составами и материалами; |  |  |  |
| подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.; | В теплый период |  |  |
| сезонное выкашивание газонов; | По мере необходимости |  |  |
| сбор и вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора. | По графику |  | 1=73 |
| 14.Аварийное обслуживание: | По мере необходимости |  | 1=63 |
| 14.1 Установка бандажей на трубопроводе; |  |  |  |
| ликвидация засора канализации внутри строения; |  |  |  |
| ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; |  |  |  |
| заделка свищей и зачеканка раструбов; |  |  |  |
| 14.2 Центральнное отопление; |  |  |  |
| ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; |  |  |  |
| ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов |  |  |  |
| ремонт и замена сгонов на трубопроводе; |  |  |  |
| 14.3 Электроснабжение: |  |  |  |
| замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; |  |  |  |
| замена предохранителей автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах; |  |  |  |
| ремонт электрощитов (замена шпилек подтяжка и зачистка контактов) включение и замена вышедших из строя автоматов и пакетных переключателей в домовых вводно-распределительных устройствах; |  |  |  |
| замена плавких вставок в домовых и вводно-распределительных устройствах; |  |  |  |
| 14.4 Сопутствующие работы при ликвидации аварии: |  |  |  |
| откачка воды из подвала; |  |  |  |
| вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; |  |  |  |
| отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности; |  |  |  |
| Всего НДС 18% | 3=00 |

4. В соответствии с перечнями и объемами работ, услуг, определенными в приложениях № 2, 3, 4 договора управления, а также п.п.2 и 3 настоящего Порядка стоимость соответствующих работ, услуг Управляющей организации составляет _19=64__ руб., в т.ч.:

- стоимость услуг по управлению многоквартирным домом  __3=70__ руб.;

- стоимость услуг, работ по содержанию общего имущества -  __8=29__ руб.;

- стоимость работ по текущему ремонту - __4=65___ руб.;

5. Плата за содержание и ремонт помещений вносится в следующем порядке:

за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества – ежемесячно, в течение срока действия настоящего Порядка равномерными платежами

6. Цена оплаты 1 м2 жилого помещения для Заказчиков составляет __19=64___  руб. в месяц,

цена оплаты 1 м2 нежилого помещения для Заказчиков составляет __19=64___  руб. в месяц

7. Для расчетов за содержание и ремонт жилых помещений с нанимателями, проживающими в муниципальных жилых помещениях по договорам социального найма применяется цена _19=64__ руб. на 1 м2 общей площади жилых помещений  в месяц.

7.1Плата за найм согласно Постановлению Администрации городского поселения город Кашин.

8. Устанавливается следующий порядок осуществления Управляющей организацией функций, связанных с начислением и получением платежей граждан за содержание и ремонт помещений:

- осуществлять начисления платежей  граждан и Собственников жилых помещений;

- выставлять гражданам платежные документы для внесения платы;

- производить сверку расчетов с гражданами;

- производить пересчет и корректировку размеров платы, начислять пени и предъявлять их к оплате;

- осуществлять контроль за своевременным внесением платежей;

- осуществлять действия по взысканию платежей граждан.

- производить прием наличных денежных средств в оплату услуг;

- осуществляет работу паспортного стола муниципального жилого фонда:

- прием и оформление документов для регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства;

- прием и оформление документов на замену паспортов;

- оформление документов для паспортно-визовой службы Кашинского района.

11.  Управляющая организация производит перерасчет платы за содержание и ремонт жилого помещения для всех её плательщиков по договору в следующем порядке:

11.1. Для проведения перерасчета платы за услуги управления и за работы, услуги по содержанию Общего имущества Управляющая организация составляет укрупненную смету по видам таких работ с указанием ежемесячной их стоимости, которая утверждается руководителем Управляющей организации.

11.2. За невыполнение работ, услуг по управлению и содержанию общего имущества перерасчет производится ежемесячно путем уменьшения месячной стоимости таких работ на их стоимость пропорционально количеству дней невыполнения.

11.3. За невыполнение (неполное выполнение) работ по ремонту Общего имущества перерасчет платы производится в последний месяц действия настоящего Порядка с учетом исключения стоимости невыполненных работ, указанной в п.2 и 3 настоящего Порядка.

12. Лицом, уполномоченным Заказчиками осуществлять контроль за исполнением Управляющей организацией обязанностей по договору управления, является:

______________________________	             ________________	      ____________________

(ФИО )			   	      (№ помещ.)	                     (Контактный телефон)