Приложение № 6 к договору № \_\_\_\_  
от"\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Перечень платных услуг по ремонту помещений, ремонту и замене**

**внутриквартирного оборудования и установочных изделий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.  изм. | Без НДС | НДС | Стоимость  работ с НДС |
| 1 | Смена унитаза «Компакт» | шт. | 1528=03 | 275=05 | 1803=08 |
| 2 | Смена мойки на 1 отд. | шт. | 850=64 | 153=12 | 1003=76 |
| 3 | Смена раковины | шт. | 680=00 | 122=40 | 802=40 |
| 4 | Смена смывных бачков | шт. | 513=01 | 92=34 | 605=35 |
| 5 | Регулировка смывного бачка | шт. | 275=53 | 49=60 | 325=13 |
| 6 | Смена сифонов | шт. | 330=05 | 59=41 | 389=46 |
| 7 | Смена манжетов резиновых к унитазам | шт. | 553=99 | 99=72 | 653=71 |
| 8 | Смена канализационных труб с резиновыми манжетами | шт. | 354=09 | 63=74 | 417=83 |
| 9 | Смена сидений к унитазам в комплекте | шт. | 91=33 | 16=44 | 107=77 |
| 10 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 290=42 | 52=28 | 342=70 |
| 11 | Смена шарового крана смывного бачка | шт. | 334=49 | 60=21 | 394=70 |
| 12 | Смена гибких подводок | шт. | 191=53 | 34=48 | 226=01 |
| 13 | Смена кранов водоразборных | шт. | 349=92 | 62=99 | 412=91 |
| 14 | Смена ванн чугунных | шт. | 2135=50 | 384=39 | 2519=89 |
| 15 | Смена ванн стальных | шт. | 1777=76 | 320=00 | 2097=76 |
| 16 | Смена умывальников «Тюльпан» | шт. | 1018=96 | 183=41 | 1202=37 |
| 17 | Смена смесителей с душевой сеткой | шт. | 519=26 | 93=47 | 612=73 |
| 18 | Смена смесителей без душевой сетки | шт. | 447=16 | 80=49 | 527=65 |
| 19 | Смена вентилей д.15-20мм | шт. | 331=92 | 59=75 | 391=67 |
| 20 | Смена вентилей д.25-32мм | шт. | 356=44 | 64=16 | 420=60 |
| 21 | Смена вентилей д.40-50мм | шт. | 412=80 | 74=30 | 487=10 |
| 22 | Прочистка канализационной сети в кухни | м. | 190=66 | 34=32 | 224=98 |
| 23 | Прочистка канализационной сети в ванной | м. | 156=46 | 28=16 | 184=62 |
| 24 | Прочистка канализации унитаза | м. | 316=70 | 57=01 | 373=71 |
| 25 | Смена полотенцесушителей | шт. | 841=29 | 151=43 | 992=72 |
| 26 | Прочистка и промывка отопительных приборов (7 секций) | шт. | 597=38 | 107=53 | 704=91 |
| 27 | Смена радиаторов отопления  (7 секций) | шт. | 2546=16 | 458=31 | 3004=47 |
| 28 | Смена отдельных участков водопровода | м. | 556=71 | 100=21 | 656=92 |
| 29 | Смена трубопроводов отопления | м. | 780=04 | 140=41 | 920=45 |
| 30 | Установка водомера | шт. | 1273=37 | 229=21 | 1502=58 |
| 31 | Смена водомера | шт. | 435=09 | 78=32 | 513=41 |
| 32 | Установка фильтра | шт. | 332=13 | 59=78 | 391=91 |